## Лист1
20-ти точечное преобразование Фурье
|  | Смещение | Фаза | Фаза(гр) | v | Амплитуда
Напряжение |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
t | ADC*40 | U(В) |  |  | cos | -i*sin |  | Re | Im
0 | 6703 | 0.81824 |  |  | 1 | 0 |  | 0.81824 | 0
1 | 5456 | 0.66601 |  |  | 0.95106 | -0.30902 |  | 0.63342 | -0.20581
2 | 5534 | 0.67554 |  |  | 0.80902 | -0.58779 |  | 0.54652 | -0.39707
3 | 7153 | 0.87317 |  |  | 0.58779 | -0.80902 |  | 0.51323 | -0.70641
4 | 10186 | 1.2434 |  |  | 0.30902 | -0.95106 |  | 0.38423 | -1.1825
5 | 14271 | 1.7421 |  |  | 6.1232e-17 | -1 |  | 1.0667e-16 | -1.7421
6 | 19045 | 2.3248 |  |  | -0.30902 | -0.95106 |  | -0.71841 | -2.211
7 | 23990 | 2.9285 |  |  | -0.58779 | -0.80902 |  | -1.7213 | -2.3692
8 | 28555 | 3.4857 |  |  | -0.80902 | -0.58779 |  | -2.82 | -2.0488
9 | 32369 | 3.9513 |  |  | -0.95106 | -0.30902 |  | -3.7579 | -1.221
10 | 34938 | 4.2649 |  |  | -1 | -1.2246e-16 |  | -4.2649 | -5.223e-16
11 | 36016 | 4.3965 |  |  | -0.95106 | 0.30902 |  | -4.1813 | 1.3586
12 | 35598 | 4.3454 |  |  | -0.80902 | 0.58779 |  | -3.5155 | 2.5542
13 | 33681 | 4.1114 |  |  | -0.58779 | 0.80902 |  | -2.4166 | 3.3262
14 | 30482 | 3.7209 |  |  | -0.30902 | 0.95106 |  | -1.1498 | 3.5388
15 | 26392 | 3.2217 |  |  | -1.837e-16 | 1 |  | -5.9181e-16 | 3.2217
16 | 21753 | 2.6554 |  |  | 0.30902 | 0.95106 |  | 0.82056 | 2.5254
17 | 17014 | 2.0769 |  |  | 0.58779 | 0.80902 |  | 1.2208 | 1.6802
18 | 12631 | 1.5419 |  |  | 0.80902 | 0.58779 |  | 1.2474 | 0.90629
19 | 8938 | 1.0911 |  |  | 0.95106 | 0.30902 |  | 1.0377 | 0.33716
[7 empty] | F(v)= | -17.3238 | 7.3646
[7 empty] | Амплитуда= | 18.8242
| Резистор= | 1000 |  |  |  |  | Фаза= | -0.40197
[7 empty] | Фаза в градусах= | -23.0312
Ток
t | ADC*40 | I[A] |  |  | cos | -i*sin |  | Re | Im
0 | 20161 | 0.0024611 |  |  | 1 | 0 |  | 0.0024611 | 0
1 | 20950 | 0.0025574 |  |  | 0.95106 | -0.30902 |  | 0.0024322 | -0.00079027
2 | 21815 | 0.002663 |  |  | 0.80902 | -0.58779 |  | 0.0021544 | -0.0015652
3 | 22511 | 0.0027479 |  |  | 0.58779 | -0.80902 |  | 0.0016152 | -0.0022231
4 | 23025 | 0.0028107 |  |  | 0.30902 | -0.95106 |  | 0.00086854 | -0.0026731
5 | 23298 | 0.002844 |  |  | 6.1232e-17 | -1 |  | 1.7414e-19 | -0.002844
6 | 23208 | 0.002833 |  |  | -0.30902 | -0.95106 |  | -0.00087545 | -0.0026943
7 | 22893 | 0.0027945 |  |  | -0.58779 | -0.80902 |  | -0.0016426 | -0.0022608
8 | 22310 | 0.0027234 |  |  | -0.80902 | -0.58779 |  | -0.0022033 | -0.0016008
9 | 21523 | 0.0026273 |  |  | -0.95106 | -0.30902 |  | -0.0024987 | -0.00081188
10 | 20688 | 0.0025254 |  |  | -1 | -1.2246e-16 |  | -0.0025254 | -3.0927e-19
11 | 19856 | 0.0024238 |  |  | -0.95106 | 0.30902 |  | -0.0023052 | 0.000749
12 | 19058 | 0.0023264 |  |  | -0.80902 | 0.58779 |  | -0.0018821 | 0.0013674
13 | 18455 | 0.0022528 |  |  | -0.58779 | 0.80902 |  | -0.0013242 | 0.0018226
14 | 18009 | 0.0021984 |  |  | -0.30902 | 0.95106 |  | -0.00067933 | 0.0020908
15 | 17788 | 0.0021714 |  |  | -1.837e-16 | 1 |  | -3.9888e-19 | 0.0021714
16 | 17867 | 0.002181 |  |  | 0.30902 | 0.95106 |  | 0.00067397 | 0.0020743
17 | 18156 | 0.0022163 |  |  | 0.58779 | 0.80902 |  | 0.0013027 | 0.001793
18 | 18669 | 0.0022789 |  |  | 0.80902 | 0.58779 |  | 0.0018437 | 0.0013395
19 | 19381 | 0.0023658 |  |  | 0.95106 | 0.30902 |  | 0.00225 | 0.00073108
[7 empty] | I(v)= | -0.00033442 | -0.0033245
[7 empty] | Ампл.I= | 0.0033413
[7 empty] | Фаза= | 1.4705
[7 empty] | Фаза(гр.)= | 84.2558
[5 empty] | Частота(Гц) | 1000 |  | Re | Im
[5 empty] | С= | 2.9586e-08 | Zx= | -1674.1351 | -5379.3407
[5 empty] | L= | -33799394.52
[5 empty] | R= | -1674.1351