## Лист1
20-ти точечное преобразование Фурье
|  | Смещение | Фаза | Фаза(гр) | v | Амплитуда
Напряжение |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
t | ADC*40 | U(В) |  |  | cos | -i*sin |  | Re | Im
0 | 20517 | 2.5045 |  |  | 1 | 0 |  | 2.5045 | 0
1 | 20105 | 2.4542 |  |  | 0.95106 | -0.30902 |  | 2.3341 | -0.75839
2 | 19576 | 2.3896 |  |  | 0.80902 | -0.58779 |  | 1.9333 | -1.4046
3 | 19189 | 2.3424 |  |  | 0.58779 | -0.80902 |  | 1.3768 | -1.895
4 | 18894 | 2.3064 |  |  | 0.30902 | -0.95106 |  | 0.71271 | -2.1935
5 | 18803 | 2.2953 |  |  | 6.1232e-17 | -1 |  | 1.4055e-16 | -2.2953
6 | 18878 | 2.3044 |  |  | -0.30902 | -0.95106 |  | -0.71211 | -2.1917
7 | 19102 | 2.3318 |  |  | -0.58779 | -0.80902 |  | -1.3706 | -1.8865
8 | 19481 | 2.378 |  |  | -0.80902 | -0.58779 |  | -1.9239 | -1.3978
9 | 19979 | 2.4388 |  |  | -0.95106 | -0.30902 |  | -2.3195 | -0.75364
10 | 20530 | 2.5061 |  |  | -1 | -1.2246e-16 |  | -2.5061 | -3.0691e-16
11 | 20983 | 2.5614 |  |  | -0.95106 | 0.30902 |  | -2.436 | 0.79151
12 | 21477 | 2.6217 |  |  | -0.80902 | 0.58779 |  | -2.121 | 1.541
13 | 21899 | 2.6732 |  |  | -0.58779 | 0.80902 |  | -1.5713 | 2.1627
14 | 22169 | 2.7062 |  |  | -0.30902 | 0.95106 |  | -0.83625 | 2.5737
15 | 22285 | 2.7203 |  |  | -1.837e-16 | 1 |  | -4.9972e-16 | 2.7203
16 | 22233 | 2.714 |  |  | 0.30902 | 0.95106 |  | 0.83867 | 2.5812
17 | 21993 | 2.6847 |  |  | 0.58779 | 0.80902 |  | 1.578 | 2.172
18 | 21624 | 2.6396 |  |  | 0.80902 | 0.58779 |  | 2.1355 | 1.5515
19 | 21110 | 2.5769 |  |  | 0.95106 | 0.30902 |  | 2.4508 | 0.79631
[7 empty] | F(v)= | 0.067689 | 2.1138
[7 empty] | Амплитуда= | 2.1149
| Резистор= | 100 |  |  |  |  | Фаза= | 1.5388
[7 empty] | Фаза в градусах= | 88.1659
Ток
t | ADC*40 | I[A] |  |  | cos | -i*sin |  | Re | Im
0 | 4786 | 0.0058423 |  |  | 1 | 0 |  | 0.0058423 | 0
1 | 4979 | 0.0060779 |  |  | 0.95106 | -0.30902 |  | 0.0057804 | -0.0018782
2 | 6698 | 0.0081762 |  |  | 0.80902 | -0.58779 |  | 0.0066147 | -0.0048059
3 | 9928 | 0.012119 |  |  | 0.58779 | -0.80902 |  | 0.0071234 | -0.0098046
4 | 14149 | 0.017272 |  |  | 0.30902 | -0.95106 |  | 0.0053372 | -0.016426
5 | 18960 | 0.023144 |  |  | 6.1232e-17 | -1 |  | 1.4172e-18 | -0.023144
6 | 23808 | 0.029062 |  |  | -0.30902 | -0.95106 |  | -0.0089808 | -0.02764
7 | 28330 | 0.034582 |  |  | -0.58779 | -0.80902 |  | -0.020327 | -0.027978
8 | 32139 | 0.039232 |  |  | -0.80902 | -0.58779 |  | -0.031739 | -0.02306
9 | 34835 | 0.042523 |  |  | -0.95106 | -0.30902 |  | -0.040442 | -0.01314
10 | 35686 | 0.043562 |  |  | -1 | -1.2246e-16 |  | -0.043562 | -5.3348e-18
11 | 35726 | 0.043611 |  |  | -0.95106 | 0.30902 |  | -0.041476 | 0.013476
12 | 33926 | 0.041413 |  |  | -0.80902 | 0.58779 |  | -0.033504 | 0.024342
13 | 30787 | 0.037582 |  |  | -0.58779 | 0.80902 |  | -0.02209 | 0.030404
14 | 26714 | 0.03261 |  |  | -0.30902 | 0.95106 |  | -0.010077 | 0.031014
15 | 22117 | 0.026998 |  |  | -1.837e-16 | 1 |  | -4.9595e-18 | 0.026998
16 | 17416 | 0.02126 |  |  | 0.30902 | 0.95106 |  | 0.0065696 | 0.020219
17 | 12858 | 0.015696 |  |  | 0.58779 | 0.80902 |  | 0.0092257 | 0.012698
18 | 8987 | 0.01097 |  |  | 0.80902 | 0.58779 |  | 0.0088753 | 0.0064483
19 | 6159 | 0.0075183 |  |  | 0.95106 | 0.30902 |  | 0.0071503 | 0.0023233
[7 empty] | I(v)= | -0.18968 | 0.020046
[7 empty] | Ампл.I= | 0.19074
[7 empty] | Фаза= | -0.10529
[7 empty] | Фаза(гр.)= | -6.0329
[5 empty] | Частота(Гц) | 100 |  | Re | Im
[5 empty] | С= | 0.00014392 | Zx= | 0.81185 | -11.0585
[5 empty] | L= | -0.0176
[5 empty] | R= | 0.81185