## Лист1
Физиотерапия | Кардиографы | ИВЛ | Лабораторное оборудование | Стерилизац. оборудование | Стоматология | Рентгены | УФ-облучатели
Musson1 | CARDIOVIT AT2 | Faza 9, 11 | TC80M2 | ГП20-2 | Chirastom_SK-1 | 5Д2 | ДБ30-1
OCT42-21-16-86 | H3038 | РО-6Н-05 | КФК-2ц | ГП20(40) | DB25old | Image X System | ОБН2х30УФИК
Амплипульс-4 | ИАД-1 |  | КФК-3 | ГП20(40)-3 | DK_50 | MINIDENT52S | ОБН-2
Амплипульс-5 | ЭК1Т03М2_РД |  | Промыватель ПП2 428 | ГП20(40)(НРБ) | Gnatus | MINIDENT55 | ОБН-150
ИКВ-4 | ЭК1Т-07 Аксион Альбом схем + РД |  | ПЭФА-1 | ГП80 | Practik_C | КФ-70Т
ИСКРА-1 | ЭК3(6)Ч-01 |  | Спектрофотометр СФ-46 | ГП80-1 | Praktik_Alfa
ЛУЧ-58-1 | ЭК6(2)(4)Т-02 |  | ТС80 | ГП-40-01-ММ-Ч | АППАР ДЛЯ СВАРКИ
Миоритм-21 | ЭКГExel106 Hes |  | ФЭК-56М | ГП-40-3 | БПК-01(БПК-300)
Поток-1 ГЭ-50-2 | ЭЭС-12 |  | Центрифуга РС-6 | ГП-ххМО2 Инструкция по ремонту со схемами | ДКС-2М
Тонус |  |  | Центрифуга_ЦЛС-31М | ГП-ххПЗ2 Инструкция по ремонту со схемами | КОМПРЕССОР КМЗР
Тонус2М |  |  |  | СС-200М | КОМПРЕССОР КП-2
УВЧ-30 |  |  |  | ШСС-80п | КСЭМ-03
УВЧ-66 |  |  |  | ШСС-250 | осм-50
УВЧ-80-3 |  |  |  |  | Ультрадент
УЗТ107Ф |  |  |  |  | УС-02
УЗТ-101Ф |  |  |  |  | УС-В-02
Экран-2 УВЧ-350-2 |  |  |  |  | ШМ-1
ЭС-10-5
Красным выделено то, где отсутствуют схемы
на Фазу 9 и 11 есть только схемы (делались на заводе-изготовителе видимо регулировщиками для себя)
Все остальное - отсканированные паспорта или ТО
Т.к. сканер был формата А4, некоторые схемы отсканированы частями с перекрытием.